АКТ ПРОМЫВКИ № 3

«__» ____________ 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя_____________________________ _______________________________________________________________________________,

Представитель ЕТО______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

Представитель ТСО _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

Составили настоящий акт в том, что на объекте по адресу:

____________ ___________________________________________________________________

1. Система горячего водоснабжения

|  | Инженерные сети ГВС отсутствуют |
| --- | --- |
|  | Промывка не проведена |
|  | Проведена гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы обнаружена мутность воды и механические примеси. Результаты промывки признаны неудовлетворительными |
|  | Проведена гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, промывка произведена до полного осветления воды в теплопотребляющих установках здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы. Результаты промывки признаны удовлетворительными |

2. Система отопления и вентиляции:

|  | Инженерные сети отопления отсутствуют |
| --- | --- |
|  | Промывка не проведена |
|  | Проведена гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы обнаружена мутность воды и механические примеси. Результаты промывки признаны неудовлетворительными |
|  | Проведена гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, промывка произведена, согласно согласованной программе от «___»_________ 2026 г., до полного осветления воды в теплопотребляющих установках здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы. Результаты промывки признаны удовлетворительными |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать результаты промывки

|  | соответствующими |
| --- | --- |
|  | не соответствующими |

существующим требованиям установленных правил содержания теплопотребляющих установок.

Представитель потребителя

________________________                                                                _______________________

Представитель ЕТО

________________________                                                                _______________________

Представитель ТСО

_________________________                                                              _______________________